## Расписание работ по дому
Расписание работ по дому
В этот список можно добавить или удалить элементы путем вставки и удаления строк на листе.
Ежеквартально |  | Дата последнего выполнения
Водопровод
Водопроводные краны и души | Проверить, не протекают ли краны. Почистить аэраторы. По необходимости заменить прокладки. | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Канализация | Почистить с содой. Слить воду из неиспользуемых труб.
Трубы | Осмотреть внешние трубы на предмет наличия протечек.
Кухня и ванная комната | Проверить на предмет наличия протечек.
Туалеты | Проверить устойчивость и протечки. |  |  | 1900-01-02
Бак для нагрева воды | Проверить бак на предмет наличия протечек. Если используется жесткая вода, слить 5-10 литров.
Внутренние помещения
Деревянные шкафы и отделка | Обработать полиролью.
Внутренние двери | Смазать петли.
Дверь в гараже | Смазать замки. Проверить работу.
Окна и двери | Проверить, открыты ли фильтрационные отверстия. Очистить от пыли и грязи. Смазать колесики и задвижки.
Подвальные помещения | Проверить на наличие трещин и протечек. Проверить на наличие муравьев и других насекомых.
Керамическая плитка | Проверить, имеется ли налет, и очистить его.
Электричество и приборы
Системы отопления и охлаждения | При необходимости почистить и заменить фильтры.
Вытяжка на кухне | Снять и почистить фильтр. Отчистить налет с корпуса вентилятора.
Холодильник | Протереть пыль снаружи. Помыть поддон. При необходимости помыть и разморозить морозильную камеру.
Посудомоечная машина | Проверить на наличие протечек.
Электропроводка, провода и вилки | Проверить изоляцию и наличие повреждений. Заменить по необходимости.
Противопожарная система | Проверить работу и заменить по необходимости батареи.
Розетки | Проверить работу.
Наружная часть
Фундамент | Осмотреть доступные области, вентиляционные отверстия и трубопроводы на наличие трещин, протечек и засоров.
Ландшафт | Проверить работу дренажной системы.
Бетонные плиты и асфальт | Отчистить от масла и жирных пятен.
Осень |  | Дата последнего выполнения
Водопровод
Запорные клапаны водопровода | Проверить работу.
Наружные водопроводные краны | Слить воду.
Бак для нагрева воды | Слить воду, чтобы удалить накопившийся осадок.
Аэратор | Проверить напор воды. Если поток уменьшился, почистить фильтры аэраторов. В течение первых двух месяцев может потребоваться более частая чистка аэраторов.
Внутренние помещения
Чердак | Осмотреть на наличие признаков протечек. Проверить изоляционный материал и при необходимости заменить его. Проверить на предмет наличия птиц и других животных. Проверить работу вентиляции.
Рабочие поверхности | Проверить наличие щелей между рабочими поверхностями, раковинами и фартуком. При необходимости заделать швы.
Кафельное покрытие | Проверить наличие и качество раствора на стыках. По необходимости повторно заделать швы.
Душевые двери и кабинки | Проверить стыки. Отрегулировать по необходимости. Осмотреть швы и замазать их, если требуется.
Герметизирующие прокладки | Проверить наличие щелей в окнах и дверях. Проверить стекла в них. Замазать щели или заменить стекла по необходимости.
Составные гаражные двери | Отрегулировать движение и натяжение.
Камин | Проверить дымоход. Почистить по необходимости. Осмотреть кирпичи и раствор на наличие трещин и повреждений.
Электричество и приборы
Система отопления | Осмотреть систему отопления и тепловой насос.
Система охлаждения | Удалить продукты износа из блоков и почистить с помощью садового шланга. Извлечь кондиционер из окна или закрыть его полиэтиленовой пленкой. При необходимости почистить и заменить фильтры.
Змеевик холодильника | Почистить.
Топливные устройства | Осмотреть и выполнить необходимые операции по обслуживанию.
Наружная часть
Крыша | Проверить наличие протечек. Проверить, нет ли поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих кровельных плиток. Осмотреть вентиляционные и жалюзийные отверстия на предмет наличия птиц, насекомых и других животных. Проверить надежность гидроизоляции дымовой трубы, вентиляционных отверстий и люков.
Труба | Почистить и проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Проверить наличие протечек. Проверить наличие птиц, насекомых и других животных.
Желоба и водосточные трубы | Помыть и проверить на предмет наличия протечек, искривлений и повреждений.
Наружные стены | Проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Осмотреть обшивку на предмет наличия повреждений или загнивания. Проверить, не отслаивается ли краска с поверхностей.
Ландшафт | Привести в порядок кусты вокруг стен. Удалить ветви и мусор, привлекающие насекомых (деревья и кусты должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от вашего дома). Выполнить земляные работы.
Бетонные плиты и асфальт | Проверить наличие трещин и износа. По необходимости отремонтировать.
Септический резервуар | Проверьте сток резервуара на предмет затопления или неприятного запаха. Следует ежегодно опустошать резервуар.
Садовая мебель | Почистить и сложить в гараж или покрыть водонепроницаемым материалом.
Весна |  | Дата последнего выполнения
Водопровод
Бак для нагрева воды | Слить воду, чтобы удалить накопившийся осадок.
Внутренние помещения
Чердак | Осмотреть на наличие признаков протечек. Проверить изоляционный материал и при необходимости заменить его. Проверить на предмет наличия птиц и других животных. Проверить работу вентиляции.
Рабочие поверхности | Проверить наличие щелей между рабочими поверхностями, раковинами и фартуком. При необходимости заделать швы.
Кафельное покрытие | Проверить наличие и качество раствора на стыках. По необходимости повторно заделать швы.
Душевые двери и кабинки | Проверить стыки. Отрегулировать по необходимости. Осмотреть швы и замазать их, если требуется.
Герметизирующие прокладки | Проверить наличие щелей в окнах и дверях. Проверить стекла в них. Замазать щели или заменить стекла по необходимости.
Электричество и приборы
Системы отопления и охлаждения | Общий осмотр печи: проверить, нет ли ржавчины или накипи на теплообменнике; проверить цвет пламени; проверить наличие необычных звуков и запахов; проверить состояние вентиляционных отверстий. Удалить продукты износа из блоков.
Автоматические выключатели | Проверить работу.
Холодильник | Почистить змеевик.
Наружная часть
Плоские поверхности | Очистить плесень и подтеки.
Крыша | Почистить. Проверить наличие протечек. Проверить, нет ли поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих кровельных плиток. Осмотреть вентиляционные и жалюзийные отверстия на предмет наличия птиц, насекомых и других животных. Проверить надежность гидроизоляции дымовой трубы, вентиляционных отверстий и люков.
Труба | Почистить и проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Проверить наличие протечек. Проверить наличие птиц, насекомых и других животных.
Желоба и водосточные трубы | Помыть и проверить на предмет наличия протечек, искривлений и повреждений.
Окна | Помыть.
Наружные стены | Проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Осмотреть обшивку на предмет наличия повреждений или загнивания. Проверить, не отслаивается ли краска с поверхностей.
Ландшафт | Привести в порядок кусты вокруг стен. Удалить ветви и мусор, привлекающие насекомых (деревья и кусты должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от вашего дома). Выполнить земляные работы.
Бетонные плиты и асфальт | Проверить наличие трещин и износа. По необходимости отремонтировать.